## Foglio1
PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0
Investimento 2.1
SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA CHECKLIST 1
Nell'ambito della Guida operativa DNSH la scheda di autovalutazione n. 1 “Costruzione di nuovi edifici” si applica a qualsiasi investimento che preveficida la costruzione di nuovi edifici, interventi di demolizione e ricostruzione e/o ampliamento15 di edifici esistenti residenziali e non residenziali (progettazione e realizzazione) e alle relative pertinenze (parcheggi o cortili interni, altri manufatti o vie di accesso, etc.)
Il presente documento, riporta le indicazioni per la compilazione della checklist n.1, per gli interventi relativi alla misura M1C3,Investimento 2.1
VALUTAZIONE EX ANTE
N. elemento di controllo | Elemento di controllo | Riferimenti normativi | Ambito di applicazione | Certificazione richiesta
1 | L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: • estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle1 ; • attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento2 ; • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico | Orientamenti Tecnici sull’applicazione del principio Non arrecare un danno significativo 2021/C58/01 (Allegato 3) | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato ai fini della verifica positiva del DNSH. In questo senso, qualora soddisfatto (nel caso in cui l’edificio non sia adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili), deve essere riportato “Si” nella check list, nel campo “Dichiarazione del SA”. | Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che l’edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili così come descritto nella Lista di Esclusione.
Direttiva 2003/87/CE
2 | Sono state adottate le necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento dei requisiti di efficienza energetica comprovati dalla Relazione Tecnica? | • Legge 9 gennaio 1991 n. 10 • Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 • Decreto interministeriale 26 giugno 2015 • Direttiva EPBD (2010/31/EU) | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato ai fini della verifica positiva del DNSH | Dichiarazione del progettista attestante che l’intervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici
3 | È stato redatto un report di analisi dell’adattabilità? | Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01); Sezione II dell’Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso di opere che non superano la soglia di 10.000 di euro. | Report redatto secondo quanto previsto dalle linee Guida Tassonomiche riportate come nell'appendice della guida operativa DNSH (pag.316)
| Da compilare nel caso di opere con soglia inferiore ai 10 milioni di euro | Appendice 1 Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH | Per predisporre la documentazione analitica e progettuale, il progettista può fare riferimento agli “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (di seguito COM 373/2021).
3.1 | È stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027? | Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01); Sezione II dell’Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso di opere che superano la soglia di 10.000 di euro. | Analisi di vulnerabilità e del rischio per il clima secondo quanto previsto dalle linee Guida Tassonomiche riportate come nell'appendice della guida operativa DNSH (pag.316)
| Da compilare nel caso di opere con soglia superiore e ai 10 milioni di euro | Appendice 1 Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH | Per predisporre la documentazione analitica e progettuale, il progettista può fare riferimento agli “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (di seguito COM 373/2021).
4 | E' stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati? | http://www.europeanwaterlabel.eu/. | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato, nel caso in cui siano previsti interventi sugli impianti idrico sanitari. | Dichiarazione del progettista attestante che è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati
5 | E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda? | DM 23 giugno 2022 n. 256 GURI n. 183 del 6 agosto 2022, specificatamente osservare: 2.6.2; LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso in cui il progetto preveda demolizioni di opere e manufatti preesistenti o nel caso in cui il progetto preveda interventi di demolizione e ricostruzione. | Piano di Gestione dei rifiuti
In particolare deve essere dimostrato che almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati, calcolato rispetto al loro peso totale, siano raccolti in modo differenziato.
6 | Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica? | DM 23 giugno 2022 n. 256 GURI n. 183 del 6 agosto 2022, specificatamente osservare: 2.4.14 | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso in cui il progetto preveda demolizioni di opere e manufatti preesistenti o nel caso in cui il progetto preveda interventi di demolizione e ricostruzione. | Redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con i CAM vigenti
7 | Sono disponibili le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? | DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022 | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato ai fini della verifica positiva del DNSH | Schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate.
8 | E' presente un piano ambientale di cantierizzazione? | LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE; D.M. 11 Ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"; Decreto legislativo 3 Aprile 2006 num. 152 "Norme in materia ambientale | Il requisito deve essere soddisfatto obbligatoriamente ove previsto dalle normative regionali. | Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)
9 | E' stata condotta una verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)? | DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022 | Il requisito deve essere soddisfatto obbligatoriamente, nel caso in cui l’intervento preveda l’utilizzo di prodotti legnosi e interessi almeno 1000 m2 di superficie, distribuita su uno o più edifici. | Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)
10 | E' confermato che la localizzazione dell’opera non sia all’interno delle aree di divieto indicate nella scheda tecnica?
11 | Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata volta la verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? | Direttiva 2009/125/CE (Direttiva Uccelli) DIRETTIVA 92/43/CEE (HABITAT) Relazione ISPRA: Rapporto sull’applicazione della Direttiva 147/2009/CE | Il requisito deve essere soddisfatto obbligatoriamente nel caso in cui la nuova costruzione sorga su un terreno vergine o in prossimità di un'area sensibile | Censimento floro-faunistico svolto da un naturalista e botanico
12 | Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)? | Direttiva 2009/125/CE (Direttiva Uccelli) DIRETTIVA 92/43/CEE (HABITAT) LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA) | Il requisito deve essere soddisfatto obbligatoriamente nel caso in cui la nuova costruzione sorga all'interno di un sito della Rete Natura 2000 | Parere di Valutazione di Incidenza Ambientale
13 | Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc.…) , è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti? | Normativa nazionale e regionale in materia di aree naturali protette | Il requisito deve essere soddisfatto obbligatoriamente nel caso in cui la nuova costruzione sorga all'interno di aree naturali protette | Nulla osta rilasciato da parte degli enti competenti
VALUTAZIONE EX POST
N. elemento di controllo | Elemento di controllo | Riferimenti normativi | Ambito di applicazione | Certificazione richiesta
14 | E' disponibile l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero. | Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato per tutti gli interventi, ai fini della verifica positiva del DNSH. | Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto
15 | Se pertinente, sono state adottate le soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell’adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata? | Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01); Sezione II dell’Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato laddove siano state definite soluzioni di adattabilità a seguito dell' analisi dell’adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata | Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che sono state adottate soluzioni di adattabilità definite a seguito dell' analisi dell’adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata
16 | Sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati? | http://www.europeanwaterlabel.eu/. | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato, nel caso in cui siano previsti interventi sugli impianti idrico sanitari. | Schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati
17 | È disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione? | DM 23 giugno 2022 n. 256 GURI n. 183 del 6 agosto 2022, specificatamente osservare: 2.6.2; LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso in cui il progetto preveda demolizioni di opere e manufatti preesistenti o nel caso in cui il progetto preveda interventi di demolizione e ricostruzione. | Relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti.
In particolare deve essere dimostrato che almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati, calcolato rispetto al loro peso totale, siano raccolti in modo differenziato.
18 | Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? | Regolamento CE 1907/2006, REACH | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato per tutti gli interventi. | Schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate.
19 | Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine? | DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022 | Il requisito deve essere soddisfatto obbligatoriamente, nel caso in cui l’intervento preveda l’utilizzo di prodotti legnosi | Certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti di prodotto per l’80% del legno vergine.
20 | Sono presenti le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)? | DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022 | Il requisito deve essere soddisfatto obbligatoriamente, nel caso in cui l’intervento preveda l’utilizzo di prodotti legnosi | Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?
21 | Se pertinente, è disponibile l'indicazione dell'adozione delle azioni mitigative previste dalla VIncA? | Direttiva 2009/125/CE (Direttiva Uccelli) DIRETTIVA 92/43/CEE (HABITAT) LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA) | Il requisito deve essere soddisfatto obbligatoriamente nel caso in cui la nuova costruzione sorga all'interno di un sito della Rete Natura 2000 e siano state previste delle soluzioni mitigative nell'ambito della procedura di VINCA | Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che sono state adottate le azioni mitigative previste dalla VIncA