## Foglio1
PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0
Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”
SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA CHECKLIST 2
Nell'ambito della Guida operativa DNSH la scheda di autovalutazione n. 2 “Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali” si applica a qualsiasi investimento che preveda la ristrutturazione importante o una riqualificazione energetica di edifici residenziali e non residenziali (decreto interministeriale 26 Giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (progettazione e realizzazione).
Il presente documento, riporta le indicazioni per la compilazione della checklist n. 2, per gli interventi relativi alla misura M1C3, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”
VALUTAZIONE EX ANTE
N. elemento di controllo | Elemento di controllo | Riferimenti normativi | Ambito di applicazione | Certificazione richiesta
1 | L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili così come descritto nella Lista di Esclusione | Orientamenti Tecnici sull’applicazione del principio Non arrecare un danno significativo 2021/C58/01 (Allegato 3) | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato ai fini della verifica positiva del DNSH. In questo senso, qualora soddisfatto (nel caso in cui l’edificio non sia adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili), deve essere riportato “Si” nella check list, nel campo “Dichiarazione del SA”. | Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che l’edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili così come descritto nella Lista di Esclusione.
Direttiva 2003/87/CE
2 | L‘intervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici? | Regolamento (UE) 2017/1369 | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato ai fini della verifica positiva del DNSH | Dichiarazione del progettista attestante che l’intervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici
3 | È stato redatto un report di analisi dell’adattabilità? | Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01); Sezione II dell’Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso di opere che non superano la soglia di 10.000 di euro. | Report redatto secondo quanto previsto dalle linee Guida Tassonomiche riportate come nell'appendice della guida operativa DNSH (pag.316)
| Da compilare nel caso di opere con soglia inferiore ai 10 milioni di euro | Appendice 1 Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH | Per predisporre la documentazione analitica e progettuale, il progettista può fare riferimento agli “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (di seguito COM 373/2021).
4 | Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati? | http://www.europeanwaterlabel.eu/. | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato, nel caso in cui siano previsti interventi sugli impianti idrico sanitari. | Dichiarazione del progettista attestante che è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati
5 | È stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda? | DM 23 giugno 2022 n. 256 GURI n. 183 del 6 agosto 2022, specificatamente osservare: 2.6.2; LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso in cui il progetto preveda demolizioni di opere e manufatti preesistenti o nel caso in cui il progetto preveda interventi di demolizione e ricostruzione. | Piano di Gestione dei rifiuti
In particolare deve essere dimostrato che almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati, calcolato rispetto al loro peso totale, siano raccolti in modo differenziato.
6 | Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica? | DM 23 giugno 2022 n. 256 GURI n. 183 del 6 agosto 2022, specificatamente osservare: 2.4.14 | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso in cui il progetto preveda demolizioni di opere e manufatti preesistenti o nel caso in cui il progetto preveda interventi di demolizione e ricostruzione. | Redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con i CAM vigenti
7 | È stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA) | DM 6 Settembre 1994 (amianto); decreto legislativo 81/08 sulla bonifica dell'amianto | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso in cui il progetto preveda demolizioni di opere e manufatti preesistenti o nel caso in cui il progetto preveda interventi di demolizione e ricostruzione. | Analisi preliminare del tecnico/asseveratore; norma per il censimento dell'amianto UNI 11870:2022
8 | È stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)? | LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE; D.M. 11 Ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"; Decreto legislativo 3 Aprile 2006 num. 152 "Norme in materia ambientale | Il requisito deve essere soddisfatto obbligatoriamente ove previsto dalle normative regionali. | Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)
9 | Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)? | Regolamento CE 1907/2006, REACH | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato per tutti gli interventi. | Dichiarazione del progettista indicante le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)
10 | Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)? | DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022 | Il requisito deve essere soddisfatto obbligatoriamente, nel caso in cui l’intervento preveda l’utilizzo di prodotti legnosi e interessi almeno 1000 m2 di superficie, distribuita su uno o più edifici. | Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)
VALUTAZIONE EX POST
N. elemento di controllo | Elemento di controllo | Riferimenti normativi | Ambito di applicazione | Certificazione richiesta
11 | E' presente l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto? | Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato per tutti gli interventi, ai fini della verifica positiva del DNSH. | Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto
12 | Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati? | http://www.europeanwaterlabel.eu/. | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato, nel caso in cui siano previsti interventi sugli impianti idrico sanitari. | Schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati
13 | È disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione? | DM 23 giugno 2022 n. 256 GURI n. 183 del 6 agosto 2022, specificatamente osservare: 2.6.2; LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso in cui il progetto preveda demolizioni di opere e manufatti preesistenti o nel caso in cui il progetto preveda interventi di demolizione e ricostruzione. | Relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti.
In particolare deve essere dimostrato che almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati, calcolato rispetto al loro peso totale, siano raccolti in modo differenziato.
14 | Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate? | Regolamento CE 1907/2006, REACH | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato per tutti gli interventi. | Schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate.
15 | Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine? | DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022 | Il requisito deve essere soddisfatto obbligatoriamente, nel caso in cui l’intervento preveda l’utilizzo di prodotti legnosi e interessi almeno 1000 m2 di superficie, distribuita su uno o più edifici. | Certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti di prodotto per l’80% del legno vergine.
16 | Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)? | DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022 | Il requisito deve essere soddisfatto obbligatoriamente, nel caso in cui l’intervento preveda l’utilizzo di prodotti legnosi e interessi almeno 1000 mq di superficie, distribuita su uno o più edifici. | Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?