## Foglio1
PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0
Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”
SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA CHECKLIST 12
Nell'ambito della Guida operativa DNSH la scheda di autovalutazione n. 12 “Produzione elettricità da pannelli solari ” si applica a qualsiasi investimento che preveda l'Installazione, manutenzione e riparazione di sistemi fotovoltaici solari e appa recchiature ad essi complementari
Il presente documento, riporta le indicazioni per la compilazione della checklist n. 2
VALUTAZIONE EX ANTE
N. elemento di controllo | Elemento di controllo | Riferimenti normativi | Ambito di applicazione | Certificazione richiesta
1 | Il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segue le disposizioni del CEI o in generale rispetta le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione? | Norme Tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e del CT82 “Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia solare” | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato ai fini della verifica positiva del DNSH. | Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che il progetto rispetta le disposizioni del CEI o in generale rispetta le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari
2 | I pannelli fotovolatici hanno la Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs, o rispondono ai criteri previsti dal GSE? |  | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato ai fini della verifica positiva del DNSH | Documentazione attestante che i pannelli fotovoltaici hanno o la marcatura CE inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs, o che rispondono ai criteri previsti dal GSE
3 | E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione così come definita nell'appendice 1 della Guida Operativa, per impianti di potenza superiore a 1 MW? | Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01); Sezione II dell’Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW | Analisi dei rischi climatici redatta secondo quanto previsto dalle linee Guida Tassonomiche riportate come nell'appendice della guida operativa DNSH (pag.316).
4 | Sono stati rispettati gli obblighi pervisti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l’iscrizione dello stesso nell’apposito Registro dei produttori AEE ? | D.Lgs. 49/2014 D.Lgs. 118/202 | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato ai fini della verifica positiva del DNSH | Documentazione attestante l'adempimento agli obblighi pervisti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, anche attraverso l’iscrizione dello stesso nell’apposito Registro dei produttori AEE
5 | Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, è stata svolta una verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN? | DIRETTIVA 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) DIRETTIVA 92/43/CEE (HABITAT) LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA) Direttiva Habitat 92/43/CEE | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso in cui il progetto ricada in aree sensibil (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette)i sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse | Esito della verifica preliminare, da condurre mediante censimento floro-faunistico, attestante l'assenza di habitat di specie di flora e fauna
6 | Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc.…) , è stato ottenuto il nulla osta degli enti competenti? |  | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso in cui il progetto ricada in aree naturali protette | Nulla osta rilasciato da parte dei soggetti competenti
7 | Laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l’intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)? | DPR 357/97 DIRETTIVA 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) DIRETTIVA 92/43/CEE (HABITAT) LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA) | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso in cui l'intervento possa determinare un’incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 | Parere di Valutazione di incidenza Ambientale - VIncA
VALUTAZIONE EX POST
N. elemento di controllo | Elemento di controllo | Riferimenti normativi | Ambito di applicazione | Certificazione richiesta
8 | Per gli impianti fino a 20kW è stata verificata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008? | D.M. 37/2008 | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso di impianti fino a 20kW | Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008
9 | Per gli impianti oltre i 20kW è stata acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relativa all’Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI? | Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso di impianti di potenza superiore ai 20kW | Documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relativa all’Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI?
10 | Sono state effettuate le eventuali soluzioni di adattamento climatico individuate ? | Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (di seguito COM 373/2021). | Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW, laddove l'analisi dei rischi climatici condotta abbia individuato delle soluzioni di adattamento climatico. | Dichiarazione del progettista attestante che sono state adottate le soluzioni di adattamento individuate nel documento di analisi dei rischi climatici
11 | Se pertinente, le azioni mitigative previste dalla VIA sono state adottate | Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale - Parte II ALLEGATO I bis, ex art. 35 del decreto-legge n. 77 del 2021: 1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti fotovoltaici (in terraferma e in mare) | II requisito deve essere obbligatoriamente rispettato, nel caso in cui il progetto sia stato sottoposto a VIA e siano state previste delle misure mitigative | Dichiarazione del progettista attestante che sono state adottate le misure mitigative previste nell'ambito della procedura di VIA